## Sheet1
工程量
工程名称：土建工程
序号 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量
1 | 墙面喷刷涂料新做 | 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:弹性腻子 4.涂料品种、遍数:丙烯酸高级涂料 | m2 | 67.69
2 | 墙面一般抹灰新做 | 1.墙体类型:内墙 | m2 | 0.69
3 | 金属门拆除 | 1.门类型:塑钢门拆除 2.框截面尺寸、单扇面积:1.2*2.7m | 樘 | 2
4 | 墙面抹灰铲除 | 1.墙体类型:内墙及踢脚线 2.装饰面材料种类:水泥砂浆 | m2 | 6
5 | 金属窗安装 | 1.窗类型:铝合金窗 | m2 | 6.48
6 | 墙面一般抹灰新做 | 1.墙体类型:内墙 | m2 | 2
7 | 墙面喷刷涂料新做 | 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:弹性腻子 4.涂料品种、遍数:丙烯酸高级涂料 | m2 | 196.2
8 | 金属门拆除 | 1.门类型:塑钢门拆除 2.框截面尺寸、单扇面积:1.2*2.7m | 樘 | 2
9 | 墙面抹灰铲除 | 1.墙体类型:内墙及踢脚线 2.装饰面材料种类:水泥砂浆 | m2 | 1.6
10 | 金属(塑钢)门安装 | 1.门类型:铝合金门 | m2 | 6.48
工程量
工程名称：土建工程
序号 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量
11 | 墙面一般抹灰新做 | 1.墙体类型:内墙 | m2 | 1.6
12 | 墙面喷刷涂料新做 | 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:弹性腻子 4.涂料品种、遍数:丙烯酸高级涂料 | m2 | 1.6
13 | 砖墙砌筑 | 1.砖品种、规格:标准砖 2.墙体类型:外墙 | m3 | 0.78
14 | 木门框拆除 | 1.框截面尺寸:1.2*2.7m | 个 | 1
15 | 墙面一般抹灰新做 | 1.墙体类型:外墙 | m2 | 6.48
16 | 块料、石材墙面拆除 | 1.墙体类型:块料墙面拆除 2.渣土外运 | m2 | 118.09
17 | 墙面抹灰铲除 | 1.墙体类型:内墙 2.装饰面材料种类:水泥砂浆 | m2 | 218.09
18 | 墙面一般抹灰新做 | 1.墙体类型:内墙 | m2 | 218.09
19 | 墙面喷刷涂料新做 | 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:弹性腻子 4.涂料品种、遍数:丙烯酸高级涂料 | m2 | 218.09
20 | 天棚吊顶拆除 | 1.吊顶拆除 2.吊顶形式:轻钢龙骨 | m2 | 64.48
21 | 天棚吊顶新做 | 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:石膏板 | m2 | 64.48
22 | 隔墙新做 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔墙板材料品种、规格、颜色:石膏板 | m2 | 47.58
23 | 木门框制安 | 1.双扇带亮 带沙门框 | 个 | 3
工程量
工程名称：土建工程
序号 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量
24 | 竹、木(复合)地板拆除 | 1.木地板拆除 | m2 | 64.48
25 | 石材踢脚线新做 | 1.踢脚线高度:150 2.面层材料品种、规格、颜色:大理石 | m | 68.34
26 | 墙面喷刷涂料新做 | 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:弹性腻子 4.涂料品种、遍数:丙烯酸高级涂料 | m2 | 96
27 | 剔(凿)槽 | 1.名称:砖墙剔槽 2.规格:50 | m | 30
28 | 墙饰面新做 | 1.轻钢龙骨石膏板封管道 2.弹性腻子 3.丙烯酸弹性乳高级涂料新做 | m2 | 14.88
29 | 墙面一般抹灰新做 | 1.墙体类型:内墙 | m2 | 1.5
30 | 块料墙面新做 | 1.块料墙面 2.墙体类型:内墙 | m2 | 1.5
分部小计
儿童推拿室
31 | 隔墙拆除 | 1.隔断拆除 | m2 | 27.75
32 | 金属窗安装 | 1.窗类型:铝合金窗 | m2 | 6.3
33 | 隔墙新做 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔墙板材料品种、规格、颜色:石膏板 | m2 | 15.87
34 | 墙面抹灰铲除 | 1.墙体类型:内墙 2.装饰面材料种类:水泥砂浆 | m2 | 37.14
35 | 天棚抹灰铲除 | 1.基层类型:天棚抹灰铲除 | m2 | 30.1
36 | 天棚吊顶新做 | 1.龙骨类型、材料种类、规格、中距:U型轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:石膏板 | m2 | 30.1
37 | 整体面层楼地面拆除 | 1.面层材料种类、厚度:地面拆除 | m2 | 30.1
工程量
工程名称：土建工程
序号 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量
38 | 墙面一般抹灰新做 | 1.墙体类型:内墙 2.面层厚度、砂浆类型:抗裂砂浆 | m2 | 38.92
39 | 金属窗拆除 | 1.窗类型:拆除塑钢窗 | 樘 | 2
40 | 金属窗安装 | 1.窗类型:铝合金窗 | m2 | 4.41
41 | 墙面一般抹灰新做 | 1.墙体类型:内墙 | m2 | 1.01
42 | 金属门拆除 | 1.门类型:塑钢门拆除 2.框截面尺寸、单扇面积:1.2*2.7m | 樘 | 2
43 | 木质门制安 | 1.门类型及框外围尺寸:木门安装 | m2 | 3.24
44 | 块料墙面新做 | 1.块料墙面 2.墙体类型:内墙 | m2 | 1.5
45 | 竹、木(复合)地板安装 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:木地板安装 2.面层材料品种、规格、颜色:复合木地板 | m2 | 30.1
46 | 墙面喷刷涂料新做 | 1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.腻子种类:弹性腻子 4.涂料品种、遍数:丙烯酸高级涂料 | m2 | 69
序号 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量
1 | 剔凿洞(孔) | 1.名称:砖墙开孔 2.规格:300*400 | 个 | 1
2 | 剔(凿)槽 | 1.名称:砖墙剔槽 2.规格:50 | m | 13.7
3 | 配电箱(柜)、盘拆除 | 1.名称:配电箱拆除 2.型号:半周长0.7m 3.回路数:8 | 台 | 1
4 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1.名称:配电箱暗装 2.回路数:8 | 台 | 1
5 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:薄壁钢管 3.规格:40 4.配置形式:暗敷 | m | 13.7
6 | 配线拆换 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV2.5 | m | 88.8
7 | 散热器拆除 | 1.拆除四柱型散热器 | 片 | 32
8 | 钢管安装 | 1.材质:钢管 2.型号、规格:DN25 3.连接方式:螺纹连接 4.刷银粉 | m | 20
9 | 铸铁散热器 | 1.散热器刷银粉 | 片 | 120
分部小计
康复科
10 | 钢管安装 | 1.钢管刷银粉 2.材质:钢管 3.型号、规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接 5.刷银粉 | m | 15.5
11 | 铸铁散热器 | 1.散热器刷银粉 | 片 | 57
12 | 散热器拆除 | 1.拆除四柱型散热器 | 片 | 60
13 | 铸铁散热器安装 | 1.名称:散热器安装 | 片 | 120
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：安装工程
序号 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量
14 | 钢管安装 | 1.钢管刷银粉 2.材质:钢管 3.型号、规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接 5.刷银粉 | m | 45
15 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:螺纹阀门安装 2.型号、规格:DN25 | 个 | 12
16 | 剔凿洞(孔) | 1.名称:砖墙开孔 2.规格:DN50 | 个 | 2
17 | 洗脸盆安装 | 立柱式洗手盆安装 | 套 | 1
18 | 塑料管安装 | 1.安装部位:排水管 2.材质:PVC 3.型号、规格:DN50 | m | 1.5
19 | 螺纹阀门安装 | 1.名称:螺纹阀门安装 2.型号、规格:DN20 | 个 | 12
20 | 镀锌钢管安装 | 1.采暖管线改移 2.用工5工日 | m | 5
21 | 普通灯具及吸顶灯拆除 | 1.名称:吸顶灯拆除 | 套 | 3
22 | 普通灯具及吸顶灯拆除 | 1.名称:墙壁灯拆除 | 套 | 4
23 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 1.名称:走廊灯及房间灯 2.规格:方形 | 套 | 7
24 | 照明开关安装 | 1.名称:开关安装 | 个 | 6
25 | 插座安装 | 1.名称:五孔插座 | 个 | 12
26 | 插座安装 | 1.名称:空调插座 | 个 | 3
27 | 剔(凿)槽 | 1.名称:砖墙剔槽 2.规格:50 | m | 30
28 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:DN25 | m | 79.8
29 | 电气配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV2.5 | m | 94.8
30 | 电气配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV4.0 | m | 150
工程量
工程名称：安装工程
序号 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量
31 | 洗脸盆拆除 | 1.名称:洗手盆拆除 | 套 | 1
32 | 洗脸盆安装 | 1.名称:立柱式洗手盆安装 | 套 | 1
33 | 水龙头安装 | 1.名称:水龙头安装 | 个 | 1
34 | 钢管安装 | 1.钢管刷银粉 2.材质:钢管 3.型号、规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接 5.刷银粉 | m | 2
35 | 散热器拆除 | 1.拆除四柱型散热器 | 片 | 30
36 | 铸铁散热器安装 | 1.名称:散热器安装 | 片 | 60
37 | 普通灯具及吸顶灯拆除 | 1.名称:吸顶灯拆除 | 套 | 4
38 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 1.名称:吸顶灯 | 套 | 4
39 | 照明开关安装 | 1.名称:开关安装 | 个 | 4
40 | 插座安装 | 1.名称:五孔插座 | 个 | 18
41 | 剔(凿)槽 | 1.名称:砖墙剔槽 2.规格:50 | m | 33.9
42 | 电气配管 | 1.名称:电气配管 2.规格:DN20 | m | 60.9
43 | 电气配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV2.5 | m | 60
44 | 电气配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.导线型号、材质、规格:BV4.0 | m | 71.7
注：暖气管道改造和弱电系统暂估价为3万元并纳入预算中