## 维保报价
消防设备设施维保及消、电检项目清单
序号 | 名称 | 厂家型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 感烟探测器 | 利达华信 | 套 | 1904
2 | 感温探测器 | 利达华信 | 套 | 198
3 | 手动报警按钮 | 利达华信 | 套 | 190
4 | 手持插孔电话 | 利达华信 | 套 | 3
5 | 消防挂机电话 | 利达华信 | 套 | 12
6 | 消火栓按钮 | 利达华信 | 套 | 225
7 | 声光报警器 | 利达华信 | 个 | 57
8 | 广播扬声器 | 北京原杰 | 个 | 16
9 | 正压送风 | 行业标准 | 组 | 24
10 | 排风机 | 武城华能HTF | 组 | 6
11 | 正压风机 | 武城华能SDF | 组 | 2
12 | 水流指示器 | 执行标准 | 个 | 22
13 | 火灾报警控制器 | 利达华信LD128E | 台 | 2
14 | 防火卷帘 | 河南中沃 | 套 | 3
15 | 电气火灾监控 | 英国博勒PL6H 、利达 | 台 | 2
16 | 湿式报警阀 | 杭州建安ISFZ | 套 | 5
17 | 预作用系统 | 杭州建安ZSYF | 套 | 1
18 | 消防泵电机 | 上海瑾力Y2-200L2-2 | 台 | 2
19 | 喷淋泵电机 | 上海瑾力Y2-280S-2 | 台 | 2
20 | 稳压泵电机 | 上海瑾力Y2-90S-2 | 台 | 4
21 | 消防水池 | 执行标准 | 个 | 1
22 | 消防水箱 | 执行标准 | 个 | 1
23 | 消防水泵控制柜 | 上海成峰 | 组 | 1
24 | 稳压泵控制箱 | 上海成峰CFK-2P-1.5 | 组 | 2
25 | 应急照明 | 佛山志远ZY-ZFZDE3WA | 具 | 135
26 | 安全出口标志 | 赛安达 | 具 | 433
27 | 灭火器（干粉） | 北京延庆洪波 | 具 | 604
28 | 二氧化碳灭火器 | 北京延庆洪波 | 具 | 55
29 | 手推式（干粉）灭火器 | 徐州淮海 | 具 | 20
30 | 气体灭火器 | 利达LD5503EN | 套 | 5
31 | 室外消火栓 | 天津博龙 | 套 | 6
32 | 室外水泵接合器 | 天津博龙 | 套 | 5
33 | 信息传输装置 | 成安CFS-JK8000 | 台 | 1
34 | CRT显示装置 | 利达LD6901 | 台 | 1
35 | 消防水袋 | 黄山龙潭 | 条 | 225
36 | 消防水枪 | 高迪 | 个 | 225
37 | 电梯 | 日立 | 部 | 9 | 功能试验
38 | 70度阀 | 执行标准 | 个 | 15
39 | 280度阀 | 执行标准 | 个 | 27
40 | 切电 | 执行标准 | 个 | 73
41 | 电源 | 闽华电源 | 组 | 5
42 | 燃气阀 | 执行标准 | 个 | 1
43 | 消防软管卷盘 | 福建南安益梵隆 | 组 | 177
44 | 隔膜气压罐 | 上海奉贤 | 个 | 2
45 | 消防电话总机 | 北京恒杰 | 套 | 1
46 | 消防泵 | 上海成峰XBD10/35-HW | 台 | 2
47 | 喷淋泵 | 上海成峰XBD9.0/20-HW | 台 | 2
48 | 稳压泵 | 上海成峰XBD2.0/175-40L | 台 | 4
49 | 可燃气体探测器 | 利达华信 | 个 | 4
50 | 消火栓 | 天津博龙 | 套 | 225
51 | 压力开关 | 杭州建安ZSJY1.2BP | 个 | 6
52 | 消防设施及电气防火检测 |  | ㎡ | 43983