所需耗材要求：

颈动脉支架置入术，使用球囊扩张狭窄部位过程中，会使斑块碎裂脱落，需提前放置保护伞于血管狭窄远端，防止脱落的斑块堵塞颅内远端血管，行成脑栓塞。放置部位所在动脉的直径应介于2.5mm到7.2mm。