## Sheet1
附件5：配件明细及报价单
序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 单价（元） | 备注
1 | 回风口过滤器 | 555*260 | 块
2 |  | 360*260 | 块
3 |  | 355*260 | 块
4 |  | 560*360 | 块
5 |  | 745*895*35 | 块
6 |  | 505*665*30 | 块
7 |  | 635*665*30 | 块
8 |  | 665*570*30 | 块
9 |  | 665*420*15 | 块
10 |  | 1090*350*15 | 块
11 |  | 520*315*10 | 块
12 | 中效过滤器 | 287*592*534/3P | 块
13 |  | 490*592*534/6P | 块
14 |  | 592*592*534/6P | 块
15 | 初效过滤器 | 592*592*95 | 块
16 |  | 490*592*95 | 块
17 |  | 287*592*95 | 块
18 |  | 592*592*45 | 块
19 |  | 287*592*45 | 块
20 |  | 592*287*46 | 块
21 |  | 592*592*46 | 块
22 |  | 490*490*46 | 块
23 |  | 592*490*46 | 块
24 | 亚高效过滤器 | 592*287*290 | 块
25 |  | 592*490*290 | 块
26 |  | 592*592*290 | 块
27 | 高效过滤器 | 484*484*220 | 块
28 |  | 320*320*220 | 块
29 |  | 484*484*90 | 块
30 |  | 320*320*90 | 块
31 |  | 915*610*69 | 块
32 |  | 805*610*69 | 块
33 |  | 915*355*69 | 块
34 |  | 610*300*69 | 块
35 |  | 1220*610*150 | 块
36 |  | 915*355*69 | 块
37 |  | 855*405*69
38 |  | 610*355*69 | 块
39 |  | 1220*305*69 | 块
40 |  | 850*305*69 | 块
41 | 通风管道清洗 | 医院净化区域更换高效过滤器区域 | 项
42 | 排水阀 | SZ-24V | 套
43 | 进水阀 | SD-24V | 套
44 | 精密水过滤器 | 38cm | 个
45 | 蒸汽喷管 | 1m | 米
46 | 三角皮带 | B-64 | 条
47 |  | A55 | 条
48 |  | A59 | 条
49 |  | SPZ-850 | 条
50 |  | SPZ-1023 | 条
51 |  | SPA-1230 | 条
52 | 紫外线灯 | uv20-s589w15 | 套
53 | 轴承座 | SK30 | 套
54 | 轴承 | AXK85110 | 套
55 | 绕组线圈 |  | 组
56 | 铜闸阀 | *20 | 个
57 | 铜闸阀 | *25 | 个
58 | 铜闸阀 | *32 | 个
59 | 铜闸阀 | *40 | 个
60 | 铜闸阀 | *50 | 个
61 | 铸钢阀门 | *150 | 个
62 | 涡轮闸阀 | *80 | 个
63 | 涡轮闸阀 | *100 | 个
64 | Y型过滤器 | *65 | 个
65 | Y型过滤器 | *80 | 个
66 | Y型过滤器 | *50 | 个
67 | 不锈钢软管 | 32 | 个
68 | 不锈钢软管 | 40 | 个
69 | 温度计 | *20 | 个
70 | 压力表 | *20 | 块
71 | 空开（施耐德） | 16A单P | 个
72 | 空开（施耐德） | 10A单P | 个
73 | 空开（施耐德） | 20A2P | 个
74 | 空开（施耐德） | 63A三P | 个
75 | 空开（施耐德） | 100A三P | 个
76 | 熔断器 | 6A | 个
77 | 熔断器 | 20A | 个
78 | 熔断器 | 32A | 个
79 | 交流接触 | 220V，16A | 个
80 | 交流接触器 | 380V，25A | 个
81 | 热继电器 | 25A | 个
82 | 高温断路器 | L4064B2210/U | 套
83 | 嵌入式净化灯 | 2*40W | 套
84 | 嵌入式净化（应急） | 2*40W | 套
85 | 铜管 | *12.7 | 米
86 | 制冷剂 | R410 | 公斤
87 | 四通阀 |  | 套
88 | 干燥过滤器 |  | 套
89 | 空调中央控制板 | SK-T | 块
90 | 多功能电源控制板 | SY-24DV | 块
91 | 多功能电话控制板 | SKB-108 | 块
92 | 气体监测面板 | QT-S7 | 块
93 | 时钟计时板 | SJ-24 | 块
94 | 西门子编程器 | 24VDC | 套
95 | 西门子扩展模块 | EM223/S7-200SMART | 套
96 | 手操器 | TD400 | 块
97 | 压差开关 | 200-500pa | 个
98 | 三相变频电机 | 4KW | 台
99 | 电动调节阀 | GIB131.EAC24V | 个
100 | 气体报警板 |  | 块
101 | 板式换热器 |  | 套
102 | 模块机控制板 |  | 套
103 | 控制面板 | TD-201 | 块
104 | 水流开关 | DN24 | 套
105 | 电加热片 | 4KW | 套
106 | 电加热片 | 2.2KW | 套
107 | 加湿桶 | 8KG | 个
108 |  | 15KG | 个
109 |  | 25KG | 个
110 |  | 45KG | 个
111 | 加湿器控制器 | SKBZ-2085Y | 块
112 | 西门子控制器 | S7-200 | 套
113 | 电动水阀执行器 | ML7425A8018 | 套
114 | 可控硅 | 200A | 套
115 | ABB变频器 | 15KW | 个
116 | ABB变频器 | 7.5KW | 个
117 | ABB变频器 | 5.5KW | 个
118 | ABB变频器 | 4KW | 个
119 | 三相变频电机 | 11KW | 台
120 | 三相变频电机 | 7.5KW | 台
121 | 三相变频电机 | 5.5KW | 台
122 | 压缩机 | 10P | 台
123 | 冷凝翅片 | 66KW | 套
124 | 门控制器 | ZKY-24 | 套
125 | 辅助控制器 | SZ-2GK | 个
126 | 踢脚开关 | 300*300 | 套
127 | 密封条 | 2400mm | 根
128 | 地轮 | 3cm | 个
129 | 红外探头 | 6M | 个
130 | 红外对射幕 | 10M | 套
131 | 电动门安全指示灯 | 300*200 | 套
132 | 挂件 | 200GK | 套
133 | 按钮开关 |  | 个
134 | 门把手 | 500*10 | 套
135 | 机梁 | 2400*300 | 套
136 | 密闭电动门板 | 2100*1400 | 套
137 | 密闭铅电动门板 | 2100*1400 | 套
138 | 电机 | DJ-13 | 套
139 | 电动门传动皮带 | 2.8M | 条
140 | 加湿器控制板 | KZ-S2Y | 块
141 | 风机盘管 | 35 | 套
142 | 风机盘管 | 45 | 套
143 | 风机盘管 | 60 | 套
144 | 表冷器 | 115 | 套
145 | 表冷器 | 88 | 套
146 | 表冷器 | 65 | 套
147 | 表冷器 | 40 | 套
备注：单项报价，数量以实际发生为准。